**О подготовке образовательных организаций к новому учебному году и отопительному сезону**

Подготовка образовательных организаций к новому учебному году осуществляется преимущественно в летний период.

При подготовке к новому учебному году и отопительному сезону образовательными организациями планируется комплекс мер в соответствии с планами подготовки, включающему следующие мероприятия:

- проведение косметических и капитальных ремонтов, в ходе которых устраняются неисправности стен, фасадов, крыш, оконных и дверных заполнений;

- проводятся ревизии по системам отопления и горячего водоснабжения (ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена радиаторов отопления, труб; проводится гидропневматическая промывка;

- проводится ремонт и восстановление кровельных покрытий, окон;

- производятся планово-предупредительные ремонты электроустановок и организуется их техническое обслуживание; проводится ревизия огнетушителей;

- в плановом порядке проводятся мероприятия по огнезащитной обработке.

Готовность подведомственных объектов к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием:

- паспорта готовности образовательного учреждения к эксплуатации в зимних условиях;

- актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КИП) котельных и инженерного оборудования зданий;

- актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;

- актов о готовности к зиме образовательных организаций, а также актов на испытания, промывку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, выданных энергоснабжающими организациями;

- обеспеченности топливом котельной (в Ербинской ООШ №4) до начала отопительного сезона в соответствии с планом создания запасов топлива.

Руководителям учреждений образования при подготовке подведомственных объектов к новому учебному году и отопительному сезону выполняются мероприятия по выданным предписаниям органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, иных проверяющих органов:

При подготовке образовательных учреждений также обращается внимание на следующее:

- обеспеченность питьевой водой должного качества (Ербинская ООШ №4);

- состояние готовности пищеблоков и оснащение его технологическим и холодильным оборудованием;

- обеспеченность пищеблоков подготовленным персоналом;

- разработка и утверждение меню;

- закупка продуктов;

- медицинское обслуживание детей (укомплектованность штатами, оборудованием и др.);

- укомплектованность педагогическими кадрами;

- разработка и утверждение учебных планов;

- обеспеченность учебниками.

Для исполнения указанных мероприятий, образовательные организации разработали и утвердили планы мероприятий по подготовки к новому учебному году и отопительному периоду.

Всеми образовательными организациями июле-августе запланированы мероприятия по промывке внутренней системы отопления и гидравлическим испытаниям, проведение энергетического обследования.

В соответствии со сроками в МБДОУ Детский сад «Ручеек» и МБУ ДО «ДДТ» будут проведены проверки качества огнезащитной обработки. Пройдут проверка и перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушителей), профилактические испытания электропроводок и электрооборудования, техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии, техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и охранной сигнализации (в МБОУ Сорская ООШ №2 им.Толстихиной Ю.Н.).

Надо отметить, что системы автоматической пожарной сигнализации в 7-ми образовательных организациях из 9-ти эксплуатируются с истекшим сроком (более 10 лет), о чем Управлением Пожнадзора РХ неоднократно указывалось и образовательным организациям, и администрации города. В МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП» (далее – СОШ 3) имеется соответствующее предписание.

Также в СОШ 3 в соответствии с требованиями, предъявляемым к антитеррористической защищенности объектов 3 категории в организации необходимо установить систему охранной сигнализации. По той же причине необходимо установить систему охранной сигнализации в МБОУ Сорская СОШ №1. Данные нарушения отражены в паспортах безопасности.

В части образовательных учреждений не выполнены предписания Роспотребнадзора, которые переносились неоднократно, о чем ранее были уведомлены Председатель Совета депутатов и Глава города Сорска. Не выполнение предписаний ведет к нарушению законодательства руководителями образовательных организаций и принятию в отношении них мер реагирования надзорных органов, суда в соответствии с законодательством, а также является нарушением прав детей на получение образования, охрану их жизни и здоровья.

С целью обеспечения теплового контура и обеспечение требований к воздушно-тепловому режиму образовательными организациями вместе с обслуживающими организациями проведены ревизии системы отопления, целостности радиаторов отопления. Необходимо приобретение/замена радиаторов отопления в следующих учреждениях:

МБОУ Сорская СОШ №1 – 10 шт.

МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП№ - 20 шт.

МБДОУ Детский сад «Ручеек» - 5 шт.

МБДОУ ЦРР «Детский сад «Голубок» - 10 шт.

МБДОУ ЦРР «Детский сад «Солнышко» - 20 шт.

МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» 10 шт.

МБУ ДДТ – 22 шт.

Отдел образования – 10 шт.

Хочется отметить, что в текущем году, субсидии на проведение капитальных ремонтов в образовательных организациях Министерством образования и науки Республики Хакасия не направлены в связи со «*сложившейся сложной ситуацией с исполнением республиканского бюджета Республики Хакасия по доходам»*. В настоящее время не погашена кредиторская задолженность 2024 года из средств республиканского бюджета Республики Хакасия за проведение капитальных ремонтов в образовательных организациях в сумме 19 348 302,33 рублей. В связи с этим ремонты в образовательных организациях будут выполняться только за счет средств благотворительной помощи (родители, ООО Сорский ГОК в размере 50 000 рублей на одно образовательное учреждение).

Среди мероприятий к исполнению, в том числе выполнению предписаний, необходимо:

**в МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП»:**

- осуществить замену светильников (частично по коридорам и кабинетам) 29 шт. (предписание Роспотребнадзора 2023 г.);

- установить вытяжку в кабинет химии;

- выполнить частичный ремонт канализационной системы (частичная замена канализационных труб в здании школы;

- заменить раковины в количестве 13 шт. и краны в количестве 2 шт., установить фонтанчик;

- установить в туалетах кабинки с дверками;

- оборудовать в здании комнату (кабину) личной гигиены девочек, обучающихся в 5-11 классах (из расчета не менее 1 кабины на 70 девочек);

- оборудовать 2 туалетные комнаты для инвалидов маломобильных групп на первом этаже с умывальниками для мытья рук.

- заменить ветхие деревянные окна на пластиковые (329 штук);

- заменить ограждение по периметру с калитками и въездными воротами;

- оборудовать учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинетах: №2-17 (информатика), №2-18 (обществознание и право), №2-19, №3-1 (химия), №3-2 (информатика), №1-13 (иностранные языки), №1-12;

- оборудовать моечную столовой посуды раковиной для мытья рук.

**в МБОУ Сорская СОШ №1:**

- обеспечить ремонт / замену покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории. Предписание перенесено до 30.05.2025 года;

- устранить дефекты в асфальтовом покрытии и сооружении (крыльцо) перед входом в здание учебного заведения МБОУ Сорская СОШ №1. Предписание перенесено до 01.08.2025 г.;

- устранить дефекты пола в коридорах (рекреациях) второго и третьего этажей, лестничной площадке второго этажа и туалетной комнате для мальчиков, расположенной на 1 этаже. Срок исполнения 01.08.2025 г.;

- установка пандуса, создание парковки для малобильных групп населения, создание туалетных комнат для маломобильных групп населения. Сроки исполнения данного предписания переносились ежегодно с 2021 года. Предписание перенесено до 01.08.2025 г.;

- обеспечить организацию питьевого режима, (функционирование питьевых фонтанов). Срок исполнения предписания 29.08.2025 г.;

- устранить дефекты пола в обеденном зале, в тамбуре учреждения и перед входом в тамбур. Предписание перенесено до 29.08.2025 г..

- заменить электропроводку с обеденного зала до распределительного узла. В 2024-2025 году произошло расплавление, в связи с чем была остановлена электроподача в помещение столовой;

- до 01.09.2025 требуется установка охранной сигнализации согласно паспорту безопасности, и устранение дефектов в ограждении учреждения.

**в МБОУ Сорская ООШ №2 им.Толстихиной Ю.Н.**

Дефекты в функционировании систем отопления устраняются в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту в рамках проведения капитального ремонта в 2022 года.

В школе имеются предписания, для выполнения которых необходимо:

приобретение и установка 3-х умывальных раковин (Представление Прокуратуры Усть -Абаканского района), срок 01.04.2025;

дооснащение материально - технической базы пищеблока - посудомоечной машиной (Предписание Роспотребнадзора), срок исполнения 01.09.2025;

организовать дополнительное складское помещение для размещения холодильного оборудования, хранения продуктов (Предписание Роспотребнадзора), срок исполнения 01.09.2025;

оборудование для маломобильных групп парковочную зону (в рамках обеспечения доступности образовательных услуг для инвалидов), не выполнено с 2022 года;

приобретение металлического шкафа для хранения хлеба, не выполнено с 2022 года.

**в Ербинская ООШ №4 имеются следующие не выполненные предписания со сроком исполнения 26.08.2025:**

- обеспечить использование ламп в потолочных светильниках с одним светоизлучением и исправном состоянии в кабинете №17 (история), в кабинете для 1 класса, в кабинете для 3 класса;

- выполнить отделку стен материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах для 1-го, для 2-го, для 3-го класса, в кабинете ИЗО;

- установить дополнительно 1 умывальник для мытья рук в обеденном зале для детей из расчёта 1 умывальник на 20 посадочных мест.

В дошкольных образовательных учреждениях проходят косметические ремонты, частично в рамках ремонта за счет благотворительной помощи родителей и ООО «Сорский ГОК» устраняются предписания Роспотребнадзора. Имеются не выполненные предписания, требующие значительных финансовых затрат:

В МБДОУ Детский сад «Дюймовочка» необходимо обеспечить все групповые помещения столами и стульями, имеющими покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Предписание будет выполнено в августе 2025 года в рамках спонсорской помощи, выделенной ООО «Сорский ГОК». Дополнительные средства требуются для исполнения предписания Управления Роспотребнадзора по восстановлению целостности асфальтового покрытия на территории детского сада. Аналогичное предписание имеется в МБОУ Детский сад «Ручеек», МБДОУ ЦРР «Детский сад «Голубок», Ербинская ООШ №4.

По предписанию Управления Роспотребнадзора в МБДОУ ЦРР «Детский сад «Голубок» необходимо обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах в помещениях групповых и спальных помещениях, а также обеспечить функционирование на пищеблоке местной системы вытяжной вентиляции. Срок устранения до 21.08.2025года.

В МБДОУ ЦРР – Детский сад «Солнышко» необходима частичная замена кранов и труб в подвальном помещении. Имеются не выполненные предписания Роспотребнадзора со сроком исполнения до 01.09.2025г:

- замена посуды алюминиевой на нержавеющую;

- установка кабинок в туалетных комнатах для мальчиков и девочек - будет исполнено (благотворительная помощь Сорский ГОК);

- установка лестничной конструкции из выходов пожарной эвакуации;

- установка аварийного освещения (установлена частично (коридор 1 этажа)

В 2025 году в результате погодной стихии пострадала кровля МБДОУ Детский сад «Ручеек».

07.04.2025 в адрес главы города Сорска было направлено соответствующее письмо (исх.№ 273 от 07.04.2025) о том, что в результате стихии 5 апреля 2025 года кровля МБОУ Детский сад «Ручеек» была повреждена. Кроме этого, кровля дошкольного учреждения ни разу не подвергалась ремонту. Неблагоприятные погодные условия усугубили ситуацию, в связи с чем в кровле имеются повреждения, способствующие попаданию осадков, гниению и дальнейшему разрушению кровли, что также негативно отразится на соблюдении требований санитарного законодательства и нарушении теплового контура.

Выполнение планов по подготовке к началу учебного года и ОЗП **возможно только при наличии финансирования указанных мероприятий**. Вместе с тем **на выполнение даже текущих работ по подготовке к новому учебному году и ОЗП средств у образовательных учреждений нет.**

С целью координации деятельности по подготовке образовательных организаций к новому учебному году постановлением администрации города Сорска создается комиссия, в состав которой входят представители администрации города, Отд.МВД по г.Сорску, ОВО ВНГ РХ по городу Сорску, представитель горкома профсоюза работников образования города Сорска, представитель уполномоченного по правам ребенка в городе Сорске, представители родительской общественности. Комиссией дается комплексная оценка готовности, отчет о приемке/готовности направляется в Министерство образования Республик Хакасия.

Особое внимание (в первую очередь) при приемке образовательных организаций к новому учебному году уделяется соблюдению требований санитарного законодательства, пожарного законодательства и антитеррористической защищенности, исполнению предписаний надзорных органов и представлений Прокуратуры.

По состоянию на отчетную дату образовательные организации, подведомственные отделу образования, к зимнему периоду и приемке образовательных организаций к новому учебному году не готовы.